|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за** | **июнь** | **месяц** | **20** | **18** | **г.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **№ записи в журнале** **учета прекращения передачи эл.энергии** | **дата****(д.м.гг.)** | **Время отключения (выезда)** | **Время включения (возврата)** | **Причина отключения** | **Центр питания** | **Кол-во точек поставки** | **Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение** | **Промышленные объекты** | **Социально значимые** **объекты** |
| 108 | 200 (ЖУПП) | 12.06.18 | 15:00 | 15:46 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП71 ф.6 | 88 | 180 | - | - |
| 109 | 201 (ЖУПП) | 12.06.18 | 15:00 | 16:00 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП41 ф.2 | 33 | 75 | - | - |
| 110 | 205 (ЖУПП) | 20.06.18 | 12:30 | 15:20 | Из-за метеоусловий обрыв провода ВЛ-0,4кВ | ТП133 ф.7 | 18 | 200 | - | - |
| 111 | 206 (ЖУПП) | 20.06.18 | 13:20 | 14:40 | Из-за метеоусловий,КЗ на линии, отключение от защит | ТП27 ф.2 | 43 | 100 | - | - |
| 112 | 207 (ЖУПП) | 21.06.18 | 09:30 | 10:35 | Из-за метеоусловий отключение от защит | ТП71 ф.6 | 88 | 180 | - | - |
| 113 | 209 (ЖУПП) | 21.06.18 | 13:00 | 14:55 | Из-за метеоусловий отключение от защит | ТП71 ф.6 | 88 | 180 | - | - |
| 114 | 212 (ЖУПП) | 23.06.18 | 07:55 | 09:39 | Пожар ул. Ленина 34Главпочамп | ТП14 | 12 | 1 | - | Главпочтамп |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЖУПП – журнал учета прекращений передачи электрической энергии произошедших на объектах ОАО «Кинешемская ГЭС»;

Исп. Зверев А.А.