## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за май 2021 года
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
76 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | РП | РП№1 МВ-6кВ на ТП№9 | 6(6,3) | 2021-05-04 09:12 | 2021-05-04 11:24 | В | 2.2 | 207 | 0 | 300
76 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | РП | РП№1 МВ-6кВ на ТП№9 | 6(6,3) | 2021-05-04 09:12 | 2021-05-04 14:27 | В | 5.25 | 44 | 0 | 40
77 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ПС | ПС "Электроконтакт" МВ-6 ф.614 | 6(6,3) | 2021-05-04 15:05 | 2021-05-04 15:30 | В | 0.42 | 245 | 3 | 500
78 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№9а | 6(6,3) | 2021-05-05 16:00 | 2021-05-05 16:30 | П | 0.5 | 13 | 0 | 25
79 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП177 МВ-6кВ на ТП27 | 6(6,3) | 2021-05-10 23:40 | 2021-05-11 00:40 | В | 1 | 317 | 2 | 150
80 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№78 ф.1 | 0.38 | 2021-05-11 20:16 | 2021-05-11 21:49 | В | 1.55 | 136 | 0 | 33
81 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№177 ф.6 | 0.38 | 2021-05-13 09:00 | 2021-05-13 10:20 | П | 1.33 | 89 | 0 | 15
82 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ПС | ПС "Городская" ВВ-6 ф.712 | 6(6,3) | 2021-05-14 18:24 | 2021-05-14 20:25 | В | 2.02 | 204 | 13 | 250
83 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№71 ф.6 | 0.38 | 2021-05-15 17:20 | 2021-05-15 17:43 | В | 0.38 | 20 | 0 | 10
84 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№134 ф.4 | 0.38 | 2021-05-15 17:55 | 2021-05-15 18:40 | В | 0.75 | 23 | 0 | 12
85 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№139 ф.7, 8 | 0.38 | 2021-05-15 17:58 | 2021-05-15 20:00 | В | 2.03 | 22 | 0 | 30
86 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№174 ф.7 | 0.38 | 2021-05-18 09:12 | 2021-05-18 09:57 | П | 0.75 | 114 | 0 | 18
87 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№71 ф.6 | 0.38 | 2021-05-19 18:40 | 2021-05-19 19:10 | В | 0.5 | 20 | 0 | 11
88 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№71 ф.6 | 0.38 | 2021-05-20 09:00 | 2021-05-20 09:57 | П | 0.95 | 88 | 0 | 30
89 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№161 ф.12 | 0.38 | 2021-05-20 17:30 | 2021-05-20 18:00 | В | 0.5 | 31 | 0 | 15
90 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№166 ф.16 | 0.38 | 2021-05-20 18:00 | 2021-05-20 18:20 | В | 0.33 | 6 | 0 | 20
91 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№52 ф.1 | 0.38 | 2021-05-20 18:20 | 2021-05-20 18:40 | В | 0.33 | 10 | 0 | 5
92 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№182 ф.5 | 0.38 | 2021-05-20 18:20 | 2021-05-20 19:40 | В | 1.33 | 12 | 0 | 6
93 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№63 ф.2 | 0.38 | 2021-05-20 18:30 | 2021-05-20 18:45 | В | 0.25 | 32 | 0 | 14
94 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№78 ф.3 | 0.38 | 2021-05-20 18:45 | 2021-05-20 19:00 | В | 0.25 | 11 | 0 | 10
95 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№32 ф.5 | 0.38 | 2021-05-20 19:00 | 2021-05-20 19:10 | В | 0.17 | 15 | 0 | 7
96 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№134 ф.4 | 0.38 | 2021-05-20 18:10 | 2021-05-20 19:20 | В | 1.17 | 18 | 0 | 9
97 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№138 ф.4 | 0.38 | 2021-05-20 19:20 | 2021-05-20 19:50 | В | 0.5 | 10 | 0 | 10
98 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№45 ф.3 | 0.38 | 2021-05-20 19:20 | 2021-05-20 20:50 | В | 1.5 | 14 | 0 | 6
99 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№124 ф.2 | 0.38 | 2021-05-23 10:30 | 2021-05-23 11:15 | П | 0.75 | 25 | 0 | 15
100 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№31 | 0.38 | 2021-05-25 08:40 | 2021-05-25 09:45 | П | 1.08 | 277 | 3 | 15
101 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№42 ф.2 | 0.38 | 2021-05-26 09:00 | 2021-05-26 09:47 | П | 0.78 | 10 | 0 | 12
102 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№161 ф.12 | 0.38 | 2021-05-28 09:10 | 2021-05-28 10:18 | П | 1.13 | 109 | 0 | 30
103 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№45 ф.7 | 0.38 | 2021-05-31 18:30 | 2021-05-31 19:10 | В | 0.67 | 37 | 0 | 19