## Форма 8.1
Журнал учёта данных по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за июнь месяц 2019 года
Открытое Акционерное Общество "Кинешемская городская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
128 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№31 ф.2 | 0.38 | 2019-06-05 09:10 | 2019-06-05 11:15 | П | 2.08 | 49 | 0 | 16
129 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№37 ф.6 | 0.38 | 2019-06-05 09:32 | 2019-06-05 09:42 | В | 0.17 | 91 | 0 | 21
130 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№11 ф.1 | 0.38 | 2019-06-07 09:16 | 2019-06-07 10:45 | П | 1.48 | 60 | 0 | 20
131 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№149 ф.4 | 0.38 | 2019-06-10 12:22 | 2019-06-10 13:35 | П | 1.22 | 1 | 0 | 17
132 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№108 ф.4 | 0.38 | 2019-06-10 14:30 | 2019-06-10 15:18 | П | 0.8 | 84 | 0 | 20
133 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№38 | 6 (6,3) | 2019-06-11 08:30 | 2019-06-11 11:30 | П | 3 | 175 | 0 | 70
134 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№108 ф.4 | 0.38 | 2019-06-13 09:54 | 2019-06-13 11:11 | П | 1.28 | 84 | 0 | 23
135 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№108 ф.4 | 0.38 | 2019-06-17 09:21 | 2019-06-17 11:20 | П | 1.98 | 84 | 0 | 23
136 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№165 | 6(6,3) | 2019-06-17 13:30 | 2019-06-17 14:30 | П | 1 | 61 | 0 | 150
137 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№129 ф.8 | 0.38 | 2019-06-19 09:00 | 2019-06-19 10:00 | П | 1 | 71 | 0 | 14
138 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№1т, 2т, 3т, 4т, 5т, 7т, 8т тр1, 10т, 11т тр1 | 6(6,3) | 2019-06-19 09:00 | 2019-06-19 11:00 | П | 2 | 56 | 51 | 500
139 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№166 ф.14 | 0.38 | 2019-06-20 09:00 | 2019-06-20 10:40 | П | 1.67 | 8 | 0 | 15
140 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№19 ф.3 | 0.38 | 2019-06-24 06:30 | 2019-06-24 07:02 | В | 0.53 | 60 | 0 | 11
141 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№39 ф.1 | 0.38 | 2019-06-24 09:15 | 2019-06-24 10:50 | В | 1.58 | 71 | 0 | 40
142 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№90 ф.4 | 0.38 | 2019-06-26 09:07 | 2019-06-26 11:25 | П | 2.3 | 50 | 0 | 60
143 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№35 ф.3 | 0.38 | 2019-06-26 13:45 | 2019-06-26 15:25 | В | 1.67 | 44 | 0 | 15
144 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№71 ф.6 | 0.38 | 2019-06-26 13:50 | 2019-06-26 15:30 | В | 1.67 | 88 | 0 | 20
145 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№100 ф.3 | 0.38 | 2019-06-27 07:30 | 2019-06-27 08:35 | В | 1.08 | 43 | 0 | 14
146 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№69 | 6 (6,3) | 2019-06-27 09:30 | 2019-06-27 10:25 | П | 0.92 | 3 | 0 | 5
147 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№21 ф6,8 | 6 (6,3) | 2019-06-28 11:15 | 2019-06-28 12:45 | П | 1.5 | 27 | 0 | 30