## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за сентябрь 2021 года
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
143 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№94 | 6(6,3) | 2021-09-02 14:30 | 2021-09-02 14:45 | П | 0.25 | 11 | 0 | 25
144 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№63 | 6(6,3) | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 10:01 | П | 1.05 | 166 | 0 | 30
145 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№124 ф.2 | 0.38 | 2021-09-03 13:30 | 2021-09-03 14:20 | П | 0.83 | 25 | 0 | 15
146 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№134 ф.4 | 0.38 | 2021-09-04 08:33 | 2021-09-04 09:00 | В | 0.45 | 87 | 0 | 25
147 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№54 ф.9 | 0.38 | 2021-09-04 11:57 | 2021-09-04 12:48 | В | 0.85 | 31 | 0 | 30
148 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№179 ф.12 | 0.38 | 2021-09-04 13:20 | 2021-09-04 14:30 | В | 1.17 | 15 | 0 | 38
149 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№77 | 6(6,3) | 2021-09-07 12:00 | 2021-09-07 12:13 | П | 0.22 | 73 | 1 | 70
150 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№88 ф.7 | 0.38 | 2021-09-08 10:33 | 2021-09-08 11:09 | П | 0.6 | 47 | 0 | 35
151 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№56 ф.6 | 0.38 | 2021-09-08 14:00 | 2021-09-08 15:26 | П | 1.43 | 55 | 0 | 30
152 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№89 ф.1 | 0.38 | 2021-09-20 16:10 | 2021-09-20 16:32 | П | 0.37 | 170 | 0 | 30
153 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№89 ф.5, ф.8 | 0.38 | 2021-09-21 13:04 | 2021-09-21 17:04 | П | 4 | 12 | 0 | 25
154 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№9а | 6(6,3) | 2021-09-21 13:31 | 2021-09-21 15:03 | П | 1.53 | 13 | 0 | 75
155 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№77 | 6(6,3) | 2021-09-23 09:00 | 2021-09-23 11:20 | П | 2.33 | 73 | 1 | 70
156 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№23 ф.8 | 0.38 | 2021-09-23 13:35 | 2021-09-23 13:45 | П | 0.17 | 59 | 0 | 30
157 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№9 (Т1) | 6(6,3) | 2021-09-23 14:00 | 2021-09-23 14:50 | П | 0.83 | 74 | 0 | 100
158 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№134 ф.4 | 0.38 | 2021-09-27 13:30 | 2021-09-27 13:38 | П | 0.13 | 87 | 0 | 35
159 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№113 ф.11 | 0.38 | 2021-09-28 14:00 | 2021-09-28 16:05 | П | 2.08 | 1 | 0 | 15
160 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-89 ф.2 | 0.38 | 2021-09-29 06:45 | 2021-09-29 07:00 | В | 0.25 | 33 | 0 | 10
161 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-129 ф.8 | 0.38 | 2021-09-30 09:05 | 2021-09-30 14:00 | П | 4.92 | 71 | 0 | 22