## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за АВГУСТ 2020
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
204 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП№155-117-131-63 | 6 (6,3) | 2020-08-03 12:30 | 2020-08-03 16:38 | П | 4.13 | 7 | 0 | 50
205 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№129 | 6 (6,3) | 2020-08-04 13:10 | 2020-08-04 16:54 | П | 3.73 | 101 | 0 | 30
206 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№11 ф.4 | 0.38 | 2020-08-05 09:01 | 2020-08-05 10:09 | П | 1.13 | 35 | 0 | 15
207 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП№155-117-131-63 | 6 (6,3) | 2020-08-05 13:00 | 2020-08-05 15:46 | П | 2.77 | 7 | 0 | 50
208 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№96 | 6 (6,3) | 2020-08-06 13:32 | 2020-08-06 16:01 | П | 2.48 | 13 | 0 | 70
209 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№78 ф.3 | 0.38 | 2020-08-05 09:00 | 2020-08-05 11:00 | П | 2 | 38 | 0 | 25
210 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№34 | 6 (6,3) | 2020-08-07 13:00 | 2020-08-07 14:24 | П | 1.4 | 37 | 0 | 55
211 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№30 ф.5 | 0.38 | 2020-08-10 09:20 | 2020-08-10 11:30 | П | 2.17 | 13 | 0 | 17
212 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | КЛ | ТП№15ф.4 | 0.38 | 2020-08-10 11:15 | 2020-08-10 15:00 | В | 3.75 | 2 | 0 | 13
213 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№86 ф.1 | 0.38 | 2020-08-11 13:35 | 2020-08-11 15:25 | П | 1.83 | 157 | 0 | 30
214 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№113 ф.14 | 0.38 | 2020-08-12 08:38 | 2020-08-12 08:52 | П | 0.23 | 6 | 0 | 15
215 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№29 ф.3 | 0.38 | 2020-08-12 09:02 | 2020-08-12 10:45 | П | 1.72 | 41 | 0 | 20
216 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№52 ф.2,3 | 0.38 | 2020-08-12 09:04 | 2020-08-12 10:43 | П | 1.65 | 70 | 0 | 20
217 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№26 ф.3 | 0.38 | 2020-08-13 08:30 | 2020-08-13 09:00 | П | 0.5 | 82 | 0 | 47
218 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№29 ф.3 | 0.38 | 2020-08-13 09:04 | 2020-08-13 09:49 | П | 0.75 | 41 | 0 | 17
219 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№165 ф.6 | 0.38 | 2020-08-13 09:51 | 2020-08-13 13:30 | П | 3.65 | 43 | 0 | 14
220 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№52 | 6 (6,3) | 2020-08-13 13:40 | 2020-08-13 15:44 | П | 2.07 | 301 | 0 | 150
221 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№52 ф.2,3 | 6 (6,3) | 2020-08-14 09:30 | 2020-08-14 11:12 | П | 1.7 | 70 | 0 | 30
222 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№37 ф.5 | 6 (6,3) | 2020-08-14 09:15 | 2020-08-14 10:45 | П | 1.5 | 126 | 0 | 49
223 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№56 ф.2 | 6 (6,3) | 2020-08-14 10:00 | 2020-08-14 11:10 | П | 1.17 | 69 | 0 | 29
224 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ПС Городская МВ-6 фид.№706 | 6 (6,3) | 2020-08-17 13:10 | 2020-08-17 13:42 | В | 0.53 | 801 | 0 | 180
225 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | РП-1 МВ-6 ф.710 | 6 (6,3) | 2020-08-17 13:40 | 2020-08-17 14:15 | В | 0.58 | 320 | 1 | 180
226 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ПС Городская МВ-6 фид.№707 | 6 (6,3) | 2020-08-17 13:50 | 2020-08-17 14:30 | В | 0.67 | 443 | 2 | 400
227 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№52 ф.2,3 | 6 (6,3) | 2020-08-17 13:31 | 2020-08-17 16:27 | П | 2.93 | 70 | 0 | 30
228 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№132 | 6 (6,3) | 2020-08-18 09:04 | 2020-08-18 10:58 | П | 1.9 | 2 | 0 | 90
229 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ПС"Красноволжская" МВ 6кВ на ТП№3Т,10Т, МВ 6кВ на ТП№4Т | 6 (6,3) | 2020-08-18 13:00 | 2020-08-18 15:10 | П | 2.17 | 59 | 49 | 350
230 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№102 ф.1 | 0.38 | 2020-08-19 09:05 | 2020-08-19 10:10 | П | 1.08 | 9 | 0 | 35
231 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№138 ф.2 | 0.38 | 2020-08-19 13:35 | 2020-08-19 14:25 | П | 0.83 | 61 | 0 | 25
232 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№129 | 6 (6,3) | 2020-08-19 14:00 | 2020-08-19 14:10 | П | 0.17 | 101 | 0 | 55
233 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№12 | 6 (6,3) | 2020-08-21 09:02 | 2020-08-21 11:15 | П | 2.22 | 67 | 0 | 60
234 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | РП№3 МВ-6кВ на ТП128 | 6 (6,3) | 2020-08-21 10:45 | 2020-08-21 11:15 | В | 0.5 | 199 | 12 | 700
235 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№83 | 6 (6,3) | 2020-08-24 09:00 | 2020-08-24 10:47 | П | 1.78 | 36 | 4 | 60
236 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№68 | 6 (6,3) | 2020-08-25 14:00 | 2020-08-25 15:56 | П | 1.93 | 10 | 0 | 70
237 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№158 ф.3 | 0.38 | 2020-08-26 08:30 | 2020-08-26 10:45 | П | 2.25 | 32 | 0 | 10
238 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№77 | 6 (6,3) | 2020-08-26 09:10 | 2020-08-26 11:30 | П | 2.33 | 73 | 1 | 45
239 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ПС Автозаводская МВ-10 фид.№103 | 6 (6,3) | 2020-08-26 11:37 | 2020-08-26 17:00 | В | 5.38 | 137 | 0 | 65
240 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№175 | 6 (6,3) | 2020-08-27 09:00 | 2020-08-27 10:50 | П | 1.83 | 15 | 4 | 50
241 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№7 | 6 (6,3) | 2020-08-27 15:00 | 2020-08-27 15:50 | П | 0.83 | 58 | 0 | 45
242 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№31ф.3 | 0.38 | 2020-08-28 08:30 | 2020-08-28 09:12 | П | 0.7 | 72 | 0 | 10
243 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№35ф.1 | 0.38 | 2020-08-29 07:20 | 2020-08-29 08:15 | В | 0.92 | 28 | 0 | 10
244 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№57ф.1 | 0.38 | 2020-08-31 09:40 | 2020-08-31 11:20 | П | 1.67 | 128 | 0 | 30