| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | январь | месяц | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № заявки в журнале (№ стр. опер. журнала) | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 (ЖАЗ) | 04.01.14 | 17:34 | 19:20 | пожар ул. Вязниковская 35 | 210 | - | - |
| 2 | 17 (ЖАЗ) | 07.01.14 | 8:20 | 8:30 | пожар ул Пирогова 12 | 50 | - | - |
| 3 | 57 (ЖАЗ) | 15.01.14 | 1:35 | 1:55 | сгорела ПВ ПН-2 | 70 | - | - |
| 4 | 71 (ЖАЗ) | 17.01.14 | 12:20 | 14:20 | короткое замыкание на ВЛ | 190 | - | - |
| 5 | 75 (ЖАЗ) | 19.01.14 | 17:25 | 17:56 | сгорела ПВ ПН-2 | 30 | - | - |
| 6 | 88 (ЖАЗ) | 22.01.14 | 1:52 | 2:25 | пожар ул Каховская 50 | 260 | - | - |
| 7 | 102 (ЖАЗ) | 24.01.14 | 18:30 | 19:35 | сгорела ПВ ПН-2 | 60 | - | - |
| 8 | 104 (ЖАЗ) | 25.01.14 | 10:35 | 11:00 | сгорела ПВ ПН-2 | 60 | - | - |
| 9 | 107 (ЖАЗ) | 25.01.14 | 15:15 | 17:05 | повреждение рубильника | 260 | - | - |
| 10 | 110 (ЖАЗ) | 25.01.14 | 18:10 | 18:30 | пожар ул 2-я Садовая 23 | 140 | - | - |
| 11 | стр.81 (ОЖ) | 30.01.14 | 10:25 | 12:57 | выход из строя КЛ-6 кВ ф.714 ПС «Городская» | 660 | - | - |
| 12 | 124 (ЖАЗ) | 31.01.14 | 20:52 | 21:25 | пожар ул Текстильная 95 | 140 | - | - |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЖАЗ – журнал абонентских заявок (низковольтных заявок); ОЖ – оперативный журнал.

Исп. Иванов В.А.

| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | февраль | месяц | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № заявки в журнале (№ стр. опер. журнала) | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 125 (ЖАЗ) | 1.02.14 | 16:39 | 17:20 | пожар пер. Ушакова 31 | 150 | - | - |
| 2 | 128 (ЖАЗ) | 2.02.14 | 18:00 | 19:00 | короткое замыкание в ВЛ | 50 | - | - |
| 3 | 144 (ЖАЗ) | 4.02.14 | 21:30 | 23:30 | короткое замыкание в ВЛ | 70 | - | - |
| 4 | 185 (ЖАЗ) | 16.02.14 | 17:30 | 17:55 | пожар ул. Правды 4 | 100 | - | - |
| 5 | 186 (ЖАЗ) | 16.02.14 | 18:30 | 19:15 | пожар ул. Чистая | 150 | - | - |
| 6 | 187 (ЖАЗ) | 17.02.14 | 6:26 | 10:00 | пожар ул. Урицкого 41 | 70 | - | - |
| 7 | 224 (ЖАЗ) | 27.02.14 | 0:15 | 1:00 | пожар Москворецкая 44 | 70 | - | - |

ЖАЗ – журнал абонентских заявок (низковольтных заявок); ОЖ – оперативный журнал.

Исп. Иванов В.А.

| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | март | месяц | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № заявки в журнале (№ стр. опер. журнала) | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 244 (ЖАЗ) | 4.03.14 | 8:20 | 10:45 | пожар ул. Чкалова, 4 | 300 | - | - |
| 2 | 246 (ЖАЗ) | 4.03.14 | 12:10 | 12:58 | короткое замыкание в ВЛ | 210 | - | - |
| 3 | 247 (ЖАЗ) | 4.03.14 | 13:27 | 14:29 | короткое замыкание в ВЛ | 20 | - | - |
| 4 | 262 (ЖАЗ) | 8.03.14 | 1:25 | 1:47 | пожар ул Семашко 29 | 220 | - | - |
| 5 | 265 (ЖАЗ) | 8.03.14 | 17:40 | 18:00 | обрыв провода ВЛ | 150 | - | - |
| 6 | 276 (ЖАЗ) | 13.03.14 | 12:33 | 13:12 | обрыв провода ВЛ | 210 | - | - |
| 7 | 282 (ЖАЗ) | 14.03.14 | 18:18 | 18:30 | короткое замыкание в ВЛ | 90 | - | - |
| 8 | 298 (ЖАЗ) | 18.03.14 | 11:01 | 11:10 | пожар ул. Гончарова 36 | 160 | - | - |
| 9 | 338 (ЖАЗ) | 28.03.14 | 9:47 | 10:24 | короткое замыкание в ВЛ | 200 | - | - |
| 10 | 339 (ЖАЗ) | 28.03.14 | 10:24 | 10:45 | короткое замыкание в ВЛ | 200 | - | - |
| 11 | 341 (ЖАЗ) | 28.03.14 | 11:20 | 13:02 | короткое замыкание в ВЛ | 300 | - | - |
| 12 | 343 (ЖАЗ) | 28.03.14 | 13:10 | 13:20 | короткое замыкание в ВЛ | 200 | - | - |
| 13 | 344 (ЖАЗ) | 28.03.14 | 13:20 | 13:40 | короткое замыкание в ВЛ | 160 | - | - |
| 14 | 348 (ЖАЗ) | 28.03.14 | 18:40 | 20:20 | обрыв провода ВЛ | 150 | - | - |
| 15 | 349 (ЖАЗ) | 28.03.14 | 21:45 | 22:00 | короткое замыкание в ВЛ | 160 | - | - |

ЖАЗ – журнал абонентских заявок (низковольтных заявок); ОЖ – оперативный журнал.

Исп. Иванов В.А.

| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | апрель | месяц | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № заявки в журнале (№ стр. опер. журнала) | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 379 (ЖАЗ) | 03.04.14 | 15:36 | 16:10 | короткое замыкание в ВЛ | 220 | - | - |
| 2 | 380 (ЖАЗ) | 03.04.14 | 16:10 | 16:36 | короткое замыкание в ВЛ | 120 | - | - |
| 3 | 383 (ЖАЗ) | 04.04.14 | 15:40 | 16:30 | короткое замыкание в ВЛ | 40 | - | - |
| 4 | 384(ЖАЗ) | 5.04.14 | 12:35 | 12:48 | сгорела ПВ ПН-2 | 10 | - | - |
| 5 | 385(ЖАЗ) | 5.04.14 | 12:48 | 14:07 | короткое замыкание на ВЛ | 70 | - | - |
| 6 | 386(ЖАЗ) | 5.04.14 | 16:05 | 18:05 | короткое замыкание на ВЛ | 150 | - | - |
| 7 | 399(ЖАЗ) | 7.04.14 | 17:48 | 20:37 | повреждение КЛ 04кВ | 40 | - | - |
| 8 | 410(ЖАЗ) | 10.04.14 | 9:30 | 10:16 | обрыв провода | 160 | - | - |
| 9 | 413(ЖАЗ) | 10.04.14 | 10:58 | 11:22 | сгорела ПВ ПН-2 | 50 | - | - |
| 10 | 419(ЖАЗ) | 11.04.14 | 17:40 | 18:20 | сгорела ПВ ПН-2 | 100 | - | - |
| 11 | 420(ЖАЗ) | 12.04.14 | 10:58 | 11:34 | короткое замыкание на ВЛ | 120 | - | - |
| 12 | 421(ЖАЗ) | 12.04.14 | 15:09 | 16:52 | сгорели две ПВ ПН-2 | 100 | - | - |
| 13 | 425(ЖАЗ) | 14.04.14 | 17:15 | 17:55 | короткое замыкание на ВЛ | 60 | - | - |
| 14 | 442(ЖАЗ) | 18.04.14 | 5:20 | 5:30 | сгорела ПВ ПН-2 | 100 | - | - |
| 15 | 465(ЖАЗ) | 23.04.14 | 11:55 | 13:15 | короткое замыкание на ВЛ | 45 | - | - |
| 16 | 468(ЖАЗ) | 24.04.14 | 17:55 | 19:50 | пожар ул. Каляевская 26 | 260 | - | - |
| 17 | 474(ЖАЗ) | 26.04.14 | 16:05 | 16:42 | сгорела ПВ ПН-2 | 60 | - | - |
| 18 | 477(ЖАЗ) | 28.04.14 | 17:31 | 17:48 | сгорела ПВ ПН-2 | 60 | - | - |
| 19 | 478(ЖАЗ) | 29.04.14 | 20:10 | 20:37 | пожар ул. Третьяковская 155 | 48 | - | - |
| 20 | 480(ЖАЗ) | 29.04.14 | 22:56 | 23:25 | сгорела ПВ ПН-2 | 100 | - | - |
| 21 | 482(ЖАЗ) | 30.04.14 | 8:56 | 9:25 | короткое замыкание на КЛ | 15 | - | - |

ЖАЗ – журнал абонентских заявок (низковольтных заявок); ОЖ – оперативный журнал.

Исп. Иванов В.А.

| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | май | месяц | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № заявки в журнале (№ стр. опер. журнала) | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 494(ЖАЗ) | 02.05.14 | 11:20 | 11:55 | короткое замыкание на ВЛ | 60 | - | - |
| 2 | 498(ЖАЗ) | 03.05.14 | 16:30 | 17:20 | сгорела ПВ ПН-2 | 100 | - | - |
| 3 | 500(ЖАЗ) | 04.05.14 | 11:43 | 12:04 | сгорела ПВ ПН-2 | 40 | - | - |
| 4 | 506(ЖАЗ) | 05.05.14 | 20:55 | 06:31 | короткое замыкание на ВЛ | 140 | - | - |
| 5 | 512(ЖАЗ) | 07.05.14 | 10:40 | 11:15 | короткое замыкание на ВЛ | 60 | - | - |
| 6 | 513(ЖАЗ) | 07.05.14 | 11:50 | 13:28 | сгорела ПВ ПН-2 | 40 | - | - |
| 7 | 515(ЖАЗ) | 07.05.14 | 13:28 | 15:40 | короткое замыкание на ВЛ | 60 | - | - |
| 8 | 526(ЖАЗ) | 09.05.15 | 23:00 | 01:33 | пожар ул Дубровского 10 | 80 | - | - |
| 9 | 529(ЖАЗ) | 11.05.14 | 14:50 | 15:17 | короткое замыкание на ВЛ | 85 | - | - |
| 10 | стр.174(ОЖ) | 13.05.14 | 13:42 | 14:52 | повреждение КЛ-6кВ ТП99-ТП150 | 3200 | - | - |
| 11 | 539(ЖАЗ) | 13.05.14 | 19:50 | 21:09 | обрыв провода ВЛ | 100 | - | - |
| 12 | стр.180(ОЖ) | 19.05.14 | 20:40 | 09:23 | повреждение трансформатора | 660 | - | - |
| 13 | 565(ЖАЗ) | 21.05.14 | 15:07 | 16:14 | короткое замыкание на ВЛ | 60 | - | - |
| 14 | стр.186(ОЖ) | 22.05.14 | 1:26 | 3:05 | выход из строя КЛ-6 кВ ф.623 ПС «Электроконтакт» | 2500 | - | - |
| 15 | 572(ЖАЗ) | 22.05.14 | 21:15 | 22:13 | короткое замыкание на ВЛ | 50 | - | - |
| 16 | 578 (ЖАЗ) | 24.05.14 | 9:55 | 10:30 | сгорела ПВ ПН-2 | 30 | - | - |
| 17 | 591 (ЖАЗ) | 28.05.14 | 10:55 | 11:40 | короткое замыкание на ВЛ | 50 | - | - |

ЖАЗ – журнал абонентских заявок (низковольтных заявок); ОЖ – оперативный журнал.

Исп. Иванов В.А.

| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | июнь | месяц | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № заявки в журнале (№ стр. опер. журнала) | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 610(ЖАЗ) | 01.06.14. | 14:05 | 15:45 | опилка деревьев. | 50 | - | - |
| 2 | стр.6(ОЖ) | 02.06.14. | 21:08 | 23:20 | выход из строя КЛ-6кВ ТП154-ТП158. | 2865 | - | 15 шт. |
| 3 | 627(ЖАЗ) | 04.06.14. | 16:11 | 16:30 | сгорела ПВ ПН-2 | 40 | - | - |
| 4 | 628(ЖАЗ) | 04.06.14. | 18:00 | 19:00 | повреждение КЛ-0,4кВ | 40 | - | - |
| 5 | 638(ЖАЗ) | 06.06.14. | 9:25 | 10:00 | обрыв ВЛ-0,4кВ | 4 | - | - |
| 6 | 649 (ЖАЗ) | 08.06.14 | 18:50 | 19:10 | сгорела ПВ ПН-2 | 20 | - | - |
| 7 | 663 (ЖАЗ) | 10.06.14 | 19:52 | 20:42 | обрыв ВЛ-0,4кВ | 200 | - | - |
| 8 | 664 (ЖАЗ) | 10.06.14 | 20:42 | 21:25 | сгорела ПВ ПН-2 | 50 | - | - |
| 9 | стр. 21 (ОЖ) | 11.06.14 | 7:45 | 10:10 | выход из строя КЛ-6кВ в ТП75 на трансформатор | 210 | - | 17 шт. |
| 10 | 665 (ЖАЗ) | 11.06.14 | 4:20 | 5:31 | короткое замыкание на ВЛ | 50 | - | - |
| 11 | 666 (ЖАЗ) | 11.06.14 | 9:30 | 10:00 | сгорела ПВ ПН-2 | 100 | - | - |
| 12 | 669 (ЖАЗ) | 11.06.14 | 16:00 | 16:20 | сгорела ПВ ПН-2 | 50 | - | - |
| 13 | 674 (ЖАЗ) | 13.06.14 | 14:32 | 15:45 | сгорела ПВ ПН-2 | 20 | - | - |
| 15 | стр.25 (ОЖ) | 14.06.14 | 21:01 | 23:47 | выход из строя КЛ-6кВ ТП72 – ТП8 | 210 | - | 17 шт. |
| 16 | 684 (ЖАЗ) | 15.06.14 | 12:38 | 13:07 | обрыв ВЛ-0,23кВ | 40 | - | - |
| 17 | 687 (ЖАЗ) | 15.06.14 | 15:42 | 16:55 | короткое замыкание на ВЛ | 50 | - | - |
| 18 | 700 (ЖАЗ) | 16.06.14 | 18:15 | 19:08 | короткое замыкание на ВЛ | 150 | - | - |
| 19 | 703 (ЖАЗ) | 17.06.14 | 8:30 | 9:01 | сгорела ПВ ПН-2 | 20 | - | - |
| 20 | 708 (ЖАЗ) | 17.06.14 | 19:00 | 23:00 | обрыв провода на ВЛ | 200 | - | - |
| 21 | 709 (ЖАЗ) | 17.06.14 | 19:17 | 19:30 | сгорела ПВ ПН-2 | 20 | - | - |
| 22 | 710 (ЖАЗ) | 17.06.14 | 19:30 | 20:43 | обрыв провода на ВЛ | 100 | - | - |
| 23 | 715 (ЖАЗ) | 18.06.14 | 13:00 | 13:50 | сгорела ПВ ПН-2 | 20 | - | - |
| 24 | 716 (ЖАЗ) | 18.06.14 | 13:50 | 14:13 | сгорела ПВ ПН-2 | 50 | - | - |
| 25 | 717 (ЖАЗ) | 18.06.14 | 14:13 | 14:40 | сгорела ПВ ПН-2 | 40 | - | - |
| 26 | 718 (ЖАЗ) | 18.06.14 | 14:40 | 15:10 | сгорела ПВ ПН-2 | 40 | - | - |
| 27 | 721 (ЖАЗ) | 18.06.14 | 16:00 | 16:25 | сгорела ПВ ПН-2 | 20 | - | - |
| 28 | 722 (ЖАЗ) | 18.06.14 | 16:25 | 16:55 | сгорела ПВ ПН-2 | 30 | - | - |
| 29 | 723 (ЖАЗ) | 18.06.14 | 16:55 | 17:46 | короткое замыкание на ВЛ | 30 | - | - |
| 30 | 724 (ЖАЗ) | 18.06.14 | 16:30 | 17:25 | короткое замыкание на ВЛ | 80 | - | - |
| 31 | 725 (ЖАЗ) | 18.06.14 | 17:25 | 18:00 | сгорела ПВ ПН-2 | 30 | - | - |
| 32 | 726 (ЖАЗ) | 18.06.14 | 17:46 | 18:10 | сгорела ПВ ПН-2 | 40 | - | - |
| 33 | 728 (ЖАЗ) | 18.06.14 | 21:10 | 21:22 | сгорела ПВ ПН-2 | 20 | - | - |
| 34 | 729 (ЖАЗ) | 18.06.14 | 21:22 | 22:10 | короткое замыкание на ВЛ | 140 | - | - |
| 35 | 730 (ЖАЗ) | 18.06.14 | 22:10 | 22:40 | сгорела ПВ ПН-2 | 40 | - | - |
| 36 | 732 (ЖАЗ) | 19.06.14 | 10:05 | 10:30 | короткое замыкание на ВЛ | 20 | - | - |
| 37 | 735 (ЖАЗ) | 19.06.14 | 15:20 | 16:50 | короткое замыкание на ВЛ | 150 | - | - |
| 38 | 737 (ЖАЗ) | 20.06.14 | 9:43 | 10:23 | сгорела ПВ ПН-2 | 60 | - | - |
| 39 | 738 (ЖАЗ) | 20.06.14 | 10:27 | 11:20 | сгорела ПВ ПН-2 | 30 | - | - |
| 40 | 739 (ЖАЗ) | 20.06.14 | 11:40 | 12:10 | сгорела ПВ ПН-2 | 30 | - | - |
| 41 | 740 (ЖАЗ) | 20.06.14 | 12:10 | 12:33 | сгорела ПВ ПН-2 | 30 | - | - |
| 42 | 742 (ЖАЗ) | 20.06.14 | 13:05 | 14:00 | короткое замыкание на ВЛ | 20 | - | - |
| 43 | 743 (ЖАЗ) | 20.06.14 | 13:27 | 14:00 | короткое замыкание на ВЛ | 90 | - | - |
| 44 | 745 (ЖАЗ) | 20.06.14 | 14:40 | 15:15 | короткое замыкание на ВЛ | 90 | - | - |
| 45 | 746 (ЖАЗ) | 20.06.14 | 14:25 | 15:05 | сгорела ПВ ПН-2 | 30 | - | - |
| 46 | 748 (ЖАЗ) | 20.06.14 | 17:10 | 18:20 | сгорела ПВ ПК-6 | 150 | - | - |
| 47 | 749 (ЖАЗ) | 20.06.14 | 18:10 | 18:50 | сгорела ПВ ПН-2 | 90 | - | - |
| 48 | 753 (ЖАЗ) | 21.06.14 | 14:30 | 15:03 | сгорела ПВ ПН-2 | 30 | - | - |
| 49 | 754 (ЖАЗ) | 21.06.14 | 17:03 | 23:25 | короткое замыкание на ВЛ | 170 | - | - |
| 50 | 755 (ЖАЗ) | 21.06.14 | 18:20 | 19:05 | короткое замыкание на ВЛ | 100 | - | - |
| 51 | 756 (ЖАЗ) | 21.06.14 | 19:15 | 20:30 | обрыв провода на ВЛ | 220 | - | - |
| 52 | 757 (ЖАЗ) | 21.06.14 | 20:13 | 23:40 | короткое замыкание на ВЛ | 170 | - | - |
| 53 | 759 (ЖАЗ) | 21.06.14 | 21:55 | 22:10 | сгорела ПВ ПН-2 | 50 | - | - |
| 54 | 760 (ЖАЗ) | 21.06.14 | 20:05 | 20:15 | сгорела ПВ ПН-2 | 30 | - | - |
| 55 | 761 (ЖАЗ) | 21.06.14 | 20:15 | 21:15 | сгорела ПВ ПК-6 | 150 | - | - |
| 56 | 762 (ЖАЗ) | 22.06.14 | 6:00 | 7:50 | короткое замыкание на ВЛ | 170 | - | - |
| 57 | 765 (ЖАЗ) | 22.06.14 | 15:25 | 15:55 | сгорела ПВ ПН-2 | 50 | - | - |
| 58 | 785 (ЖАЗ) | 25.06.14 | 14:00 | 14:46 | сгорела ПВ ПН-2 | 20 | - | - |
| 59 | 792 (ЖАЗ) | 26.06.14 | 19:15 | 19:40 | короткое замыкание на ВЛ | 100 | - | - |
| 60 | 799 (ЖАЗ) | 28.06.14 | 9:10 | 9:38 | короткое замыкание на ВЛ | 40 | - | - |
| 61 | 800 (ЖАЗ) | 28.06.14 | 9:38 | 9:50 | сгорела ПВ ПН-2 | 40 | - | - |
| 62 | 803 (ЖАЗ) | 28.06.14 | 13:20 | 13:50 | короткое замыкание на ВЛ | 50 | - | - |
| 63 | 804 (ЖАЗ) | 28.06.14 | 13:50 | 13:57 | сгорела ПВ ПН-2 | 50 | - | - |
| 64 | 805 (ЖАЗ) | 28.06.14 | 13:57 | 14:10 | сгорела ПВ ПН-2 | 60 | - | - |
| 65 | 807 (ЖАЗ) | 28.06.14 | 14:30 | 15:15 | короткое замыкание на ВЛ | 110 | - | - |
| 66 | 808 (ЖАЗ) | 28.06.14 | 15:20 | 15:38 | сгорела ПВ ПН-2 | 50 | - | - |
| 67 | 809 (ЖАЗ) | 28.06.14 | 15:38 | 16:00 | сгорела ПВ ПН-2 | 30 | - | - |
| 68 | 810 (ЖАЗ) | 28.06.14 | 11:00 | 16:00 | обрыв проводов на ВЛ | 130 | - | - |
| 69 | 811 (ЖАЗ) | 28.06.14 | 16:00 | 16:27 | короткое замыкание на ВЛ | 80 | - | - |
| 70 | 814 (ЖАЗ) | 28.06.14 | 17:35 | 18:15 | короткое замыкание на ВЛ | 80 | - | - |
| 71 | 815 (ЖАЗ) | 28.06.14 | 18:50 | 19:11 | сгорела ПВ ПН-2 | 30 | - | - |
| 72 | 816 (ЖАЗ) | 28.06.14 | 19:11 | 19:30 | сгорела ПВ ПН-2 | 40 | - | - |
| 73 | 817 (ЖАЗ) | 28.06.14 | 19:50 | 20:25 | сгорела ПВ ПН-2 | 50 | - | - |
| 74 | 820 (ЖАЗ) | 28.06.14 | 21:24 | 22:14 | короткое замыкание на ВЛ | 260 | - | - |
| 75 | 821 (ЖАЗ) | 28.06.14 | 22:14 | 22:30 | сгорела ПВ ПН-2 | 60 | - | - |
| 76 | 822 (ЖАЗ) | 28.06.14 | 23:18 | 8:20 | короткое замыкание на ВЛ | 70 | - | - |
| 77 | 823 (ЖАЗ) | 28.06.14 | 23:50 | 06:35 | обрыв проводов на ВЛ | 80 | - | - |
| 78 | 829 (ЖАЗ) | 29.06.14 | 06:36 | 08:00 | короткое замыкание на ВЛ | 260 | - | - |
| 79 | 831 (ЖАЗ) | 29.06.14 | 8:20 | 9:20 | обрыв проводов на ВЛ | 120 | - | - |
| 80 | 833 (ЖАЗ) | 29.06.14 | 10:50 | 11:20 | сгорела ПВ ПН-2 | 40 | - | - |
| 81 | 835 (ЖАЗ) | 29.06.14 | 11:50 | 12:30 | сгорела ПВ ПН-2 | 10 | - | - |
| 82 | 839 (ЖАЗ) | 29.06.14 | 18:25 | 18:45 | сгорела ПВ ПН-2 | 10 | - | - |
| 83 | 841 (ЖАЗ) | 29.06.14 | 19:24 | 20:00 | сгорела ПВ ПН-2 | 20 | - | - |
| 84 | 845 (ЖАЗ) | 30.06.14 | 10:10 | 14:00 | короткое замыкание на ВЛ | 80 | - | - |
| 85 | 849 (ЖАЗ) | 30.06.14 | 12:24 | 13:17 | короткое замыкание на ВЛ | 150 | - | - |

ЖАЗ – журнал абонентских заявок (низковольтных заявок); ОЖ – оперативный журнал.

Исп. Иванов В.А.

| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | июль | месяц | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № заявки в журнале (№ стр. опер. журнала) | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 860 (ЖАЗ) | 1.07.14 | 15:55 | 16:20 | сгорела ПВ ПН-2 | 10 | - | - |
| 2 | 861 (ЖАЗ) | 1.07.14 | 16:38 | 17:15 | опилка деревьев | 40 | - | - |
| 3 | 862 (ЖАЗ) | 2.07.14 | 03:48 | 04:15 | пожар ул. Матросова, д.47 | 100 | - | - |
| 4 | 870 (ЖАЗ) | 5.07.14 | 10:10 | 10:45 | сгорела ПВ ПН-2 | 30 | - | - |
| 5 | 872 (ЖАЗ) | 5.07.14 | 21:45 | 22:05 | обрыв провода ВЛ | 80 | - | - |
| 6 | 873 (ЖАЗ) | 5.07.14 | 23:05 | 23:30 | пожар в сараях ул. Решемская | 150 | - | - |
| 7 | 882 (ЖАЗ) | 9.07.14 | 12:00 | 13:05 | обрыв провода ВЛ | 30 | - | - |
| 8 | 888 (ЖАЗ) | 10.07.14 | 16:10 | 16:35 | короткое замыкание на ВЛ | 30 | - | - |
| 9 | 889 (ЖАЗ) | 10.07.14 | 20:59 | 21:45 | обрыв провода ВЛ | 40 | - | - |
| 10 | 905 (ЖАЗ) | 11.07.14 | 17:26 | 18:08 | обрыв провода ВЛ | 50 | - | - |
| 11 | 906 (ЖАЗ) | 15.07.14 | 9:20 | 9:45 | пожар ул. Красина, д.66 | 70 | - |  |
| 12 | 913 (ЖАЗ) | 16.07.14 | 13:20 | 15:15 | обрыв провода ВЛ | 40 | - | Д/с №38 |
| 13 | 914 (ЖАЗ) | 16.07.14 | 16:50 | 18:00 | обрыв провода ВЛ | 60 | - | - |
| 14 | 915 (ЖАЗ) | 17.07.14 | 17:00 | 19:00 | пожар ул. С.Лазо, д.30 | 60 | - | - |
| 15 | 919 (ЖАЗ) | 17.07.14 | 13:50 | 14:19 | опилка деревьев | 100 | - | - |
| 16 | 923 (ЖАЗ) | 17.07.14 | 23:30 | 1:50 | пожар ул. Волочаевская, д.4 | 40 | - | - |
| 17 | 924 (ЖАЗ) | 18.07.14 | 1:50 | 6:50 | пожар ул. Пирогова, д.30 | 70 | - | - |
| 18 | 926 (ЖАЗ) | 18.07.14 | 15:04 | 16:53 | опилка деревьев | 30 | - | - |
| 19 | 929 (ЖАЗ) | 19.07.14 | 8:50 | 10:50 | короткое замыкание на ВЛ | 120 | - | - |
| 20 | 945 (ЖАЗ) | 22.07.14 | 14:08 | 15:14 | обрыв провода ВЛ | 60 | - | - |
| 21 | 960 (ЖАЗ) | 24.07.14 | 14:10 | 14:40 | сгорела ПВ ПН-2 | 40 | - | - |
| 22 | 965 (ЖАЗ) | 25.07.14 | 6:50 | 7:30 | сгорела ПВ ПН-2 | 30 | - | - |
| 23 | 971 (ЖАЗ) | 27.07.14 | 13:15 | 13;55 | обрыв провода ВЛ | 60 | - | - |

ЖАЗ – журнал абонентских заявок (низковольтных заявок); ОЖ – оперативный журнал.

Исп. Иванов В.А.

| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | август | месяц | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № заявки в журнале (№ стр. опер. журнала) | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 996 (ЖАЗ) | 4.08.14 | 6:12 | 6:50 | пожар ул. Орджоникидзе, д.73 | 50 | - | - |
| 2 | 1007 (ЖАЗ) | 5.08.14 | 22:05 | 22:50 | сгорела ПВ ПН-2 | 30 | - | - |
| 3 | 1012 (ЖАЗ) | 7.08.14 | 0:55 | 2:30 | пожар ул. Фомина, д.32 | 40 | - | - |
| 4 | 1016 (ЖАЗ) | 8.08.14 | 9:26 | 11:07 | пожар ул. Комсомольская, д.58 | 30 | - | - |
| 5 | 1032(ЖАЗ) | 13.08.14 | 12:25 | 13:00 | сгорела ПВ ПН-2 | 30 | - | - |
| 6 | 1033(ЖАЗ) | 13.08.14 | 13:35 | 13:54 | сгорела ПВ ПН-2 | 40 | - | - |
| 7 | 1037(ЖАЗ) | 13.08.14 | 16:55 | 17:34 | обрыв провода ВЛ | 50 | - | - |
| 8 | стр.88(ОЖ) | 14.08.14 | 9:10 | 9:40 | выход из строя ЛР 6КВ вТП-47 | 2600 | - | - |
| 9 | 1045 (ЖАЗ) | 16.08.14 | 10:45 | 12:48 | короткое замыкание на ВЛ | 20 | - | - |
| 10 | 1055 (ЖАЗ) | 20.08.14 | 18:45 | 19:20 | короткое замыкание на ВЛ | 130 | - | - |
| 11 | 1061 (ЖАЗ) | 22.08.14 | 13:31 | 14:11 | короткое замыкание на ВЛ | 30 | - | - |
| 12 | 1063 (ЖАЗ) | 22.08.14 | 18:24 | 18:45 | сгорела ПВ ПН-2 | 10 | - | - |
| 13 | 1064 (ЖАЗ) | 22.08.14 | 18:57 | 19:37 | сгорела ПВ ПН-2 | 50 | - | - |
| 14 | 1069 (ЖАЗ) | 25.08.14 | 14:25 | 15:05 | короткое замыкание на ВЛ | 30 | - | - |
| 15 | 1070 (ЖАЗ) | 25.08.14 | 15:10 | 15:40 | короткое замыкание на ВЛ | 120 | - | - |
| 16 | 1072 (ЖАЗ) | 25.08.14 | 16:15 | 16:40 | сгорела ПВ ПН-2 | 80 | - | - |
| 17 | 1076(ЖАЗ) | 26.08.14 | 16:22 | 17:05 | сгорела ПВ ПН-2 | 60 | - | - |
| 18 | 1077(ЖАЗ) | 26.08.14 | 18:21 | 19:20 | окисление на вводе | 20 | - | - |
| 19 | 1078(ЖАЗ) | 27.08.14 | 11:30 | 11:45 | сгорела ПВ ПН-2 | 50 | - | - |
| 20 | 1082(ЖАЗ) | 27.08.14 | 22:48 | 23:02 | сгорела ПВ ПН-2 | 30 | - | - |
| 21 | 1083(ЖАЗ) | 28.08.14 | 08:03 | 08:35 | обрыв ВЛ-0,4 КВ | 30 | - | - |

ЖАЗ – журнал абонентских заявок (низковольтных заявок); ОЖ – оперативный журнал.

Исп. Иванов

| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | сентябрь | месяц | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № заявки в журнале (№ стр. опер. журнала) | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1103 (ЖАЗ) | 4.09.14 | 10:26 | 11:00 | обрыв КЛ 0,4кВ в сетях ОАО «ОЭС» | 150 | - | д\с №20 |
| 2 | 1105 (ЖАЗ) | 4.09.14 | 16:15 | 16:50 | сгорела ПВ ПН-2 | 20 | - | - |
| 3 | 1108 (ЖАЗ) | 8.09.14 | 8:50 | 9:05 | сгорела ПВ ПН-2 | 60 | - | д\с №27 |
| 4 | 1123 (ЖАЗ) | 08.09.14 | 15:35 | 16:00 | короткое замыкание на ВЛ | 100 | - | - |
| 5 | 1133 (ЖАЗ) | 9.09.14 | 13:55 | 14:19 | обрыв провода ВЛ | 40 | - | - |
| 6 | 1153 (ЖАЗ) | 15.09.14 | 17:30 | 17:50 | сгорела ПВ ПН-2 | 2 | - | - |
| 7 | 1157 (ЖАЗ) | 16.09.14 | 20:20 | 21:30 | обрыв провода ВЛ | 100 | - | - |
| 8 | 1158 (ЖАЗ) | 19.09.14 | 22:15 | 22:45 | сгорела ПВ ПН-2 | 20 | - | - |
| 9 | 1206(ЖАЗ) | 27.09.14 | 15:02 | 18:25 | пожар по ул.Колхозная 8б | 80 | - | - |
| 10 | стр.134(ОЖ) | 27.09.14 | 11:35 | 12:54 | выход из строя КЛ-6КВ п/ст. Красноволжская-ТП10-Т | 500 | - | 5шт. |
| 11 | 1221 (ЖАЗ) | 2.10.14 | 15:15 | 16:30 | короткое замыкание на ВЛ | 170 | - | - |
| 12 | 1222 (ЖАЗ) | 2.10.14 | 15:50 | 16:20 | сгорела ПВ ПН-2 | 110 | - | - |
| 13 | 1225 (ЖАЗ) | 2.10.14 | 18:45 | 19:10 | сгорела ПВ ПН-2 | 30 | - | - |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЖАЗ – журнал абонентских заявок (низковольтных заявок); ОЖ – оперативный журнал.

Исп. Иванов В.А.

| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | октябрь | месяц | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № заявки в журнале (№ стр. опер. журнала) | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1221 (ЖАЗ) | 2.10.14 | 15:15 | 16:30 | обрыв провода ВЛ | 30 | - | - |
| 2 | 1222 (ЖАЗ) | 2.10.14 | 15:50 | 16:20 | сгорела ПВ ПН-2 | 100 | - | - |
| 3 | 1225 (ЖАЗ) | 2.10.14 | 18:25 | 18:45 | сгорела ПВ ПН-2 | 40 | - | - |
| 4 | 1251 (ЖАЗ) | 9.10.14 | 1:15 | 2:24 | пожар ул Киевская 6 | 110 | - | - |
| 5 | 1253 (ЖАЗ) | 9.10.14 | 14:00 14:50 | 14:30 16:05 | сгорела ПВ ПН-2 сгорела ПВ ПН-2 | 50 50 | - | - |
| 6 | 1256 (ЖАЗ) | 9.10.14 | 21:30 | 22:00 | пожар пер. Радиальный 6 | 90 | - | - |
| 7 | 1261 (ЖАЗ) | 10.10.14 | 20:02 | 20:20 | сгорела ПВ ПН-2 | 50 | - | - |
| 8 | 1264 (ЖАЗ) | 13.10.14 | 6:55 | 7:40 | обрыв проводов | 100 | - | - |
| 9 | 1278 (ЖАЗ) | 16.10.14 | 11:25 | 12:20 | сгорела ПВ ПН-2 | 40 | - | - |
| 10 | 1284 (ЖАЗ) | 17.10.14 | 16:35 | 17:20 | сгорела ПВ ПН-2 | 50 | - | - |
| 11 | 1296 (ЖАЗ) | 20.10.14 | 20:38 | 11:15 | повреждение КЛ-0,4 кВ | 180 | - | - |
| 12 | 1319 (ЖАЗ) | 24.10.14 | 18:44 | 19:10 | сгорела ПВ ПН-2 | 60 | - | - |
| 13 | 1320 (ЖАЗ) | 24.10.14 | 19:45 | 21:05 | пожар ул Воровского 60 | 100 | - | - |
| 14 | 1324 (ЖАЗ) | 27.10.14 | 2:05 | 2:48 | сгорела ПВ ПН-2 | 100 | - | - |
| 15 | 1327 (ЖАЗ) | 27.10.14 | 22:33 | 22:54 | сгорела ПВ ПН-2 | 80 | - | - |
| 16 | 1340 (ЖАЗ) | 27.10.14 | 12:40 | 22:15 | сгорела ПВ ПН-2 | 20 | - | - |

ЖАЗ – журнал абонентских заявок (низковольтных заявок); ОЖ – оперативный журнал.

Исп. Иванов В.А.

| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | ноябрь | месяц | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № заявки в журнале (№ стр. опер. журнала) | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1348 (ЖАЗ) | 2.11.14 | 19:39 | 20:00 | пожар ул. Володарского, д.48 | 90 | - | - |
| 2 | 1351 (ЖАЗ) | 3.11.14 | 17:48 | 18:01 | сгорела ПВ ПН-2 | 60 | - | - |
| 3 | 1371 (ЖАЗ) | 7.11.14 | 18:15 | 19:10 | установка зажимов СИП-0,4 кВ | 100 | - | - |
| 4 | 1389 (ЖАЗ) | 11.11.14 | 22:03 | 24:05 | пожар ул. Чапаева, д.20 | 70 | - | - |
| 5 | 1395 (ЖАЗ) | 13.11.14 | 14:35 | 14:55 | сгорела ПВ ПН-2 | 20 | - | - |
| 6 | 1419(ЖАЗ) | 19.11.14 | 20:05 | 20:45 | сгорела ПВ ПН-2 | 15 | - | - |
| 7 | 1432(ЖАЗ) | 22.11.14 | 15:57 | 16:09 | сгорела ПВ ПН-2 | 40 | - | - |
| 8 | 1437(ЖАЗ) | 24.11.14 | 10:10 | 11:05 | сгорела ПВ ПН-2 | 60 | - | - |
| 9 | 1450(ЖАЗ) | 27.11.14 | 8:15 | 9:05 | сгорела ПВ ПН-2 | - | - | Баня №1 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЖАЗ – журнал абонентских заявок (низковольтных заявок); ОЖ – оперативный журнал.

Исп. Иванов В.А.

| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | декабрь | месяц | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № заявки в журнале (№ стр. опер. журнала) | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1473 (ЖАЗ) | 3.12.14 | 17:40 | 18:30 | обрыв провода ВЛ | 140 | - | - |
| 2 | 1490 (ЖАЗ) | 7.12.14 | 10:13 | 11:03 | обрыв провода ВЛ | 200 | - | - |
| 3 | 1503 (ЖАЗ) | 12.12.14 | 13:55 | 14:33 | сгорела ПВ ПН-2 | 40 | - | - |
| 4 | 1508 (ЖАЗ) | 13.12.14 | 10:30 | 12:50 | короткое замыкание на ВЛ сгорела ПВ ПН-2 | 200 | - | - |
| 5 | 1512 (ЖАЗ) | 13.12.14 | 15:45 | 17:55 | короткое замыкание на ВЛ сгорела ПВ ПН-2 | 60 | - | - |
| 6 | 1516 (ЖАЗ) | 13.12.14 | 19:20 | 19:30 | сгорела ПВ ПН-2 | 30 | - | - |
| 7 | 15018 (ЖАЗ) | 14.12.14 | 14:00 | 14:47 | обрыв провода ВЛ | 40 | - | - |
| 8 | 1530 (ЖАЗ) | 17.12.14 | 9:17 | 9:48 | сгорела ПВ ПН-2 | 50 | - | - |
| 9 | 1543 (ЖАЗ) | 18.12.14 | 19:30 | 22:18 | пожар ул. Лесная, д.15 | 60 | - | - |
| 10 | 1564 (ЖАЗ) | 22.12.14 | 14:15 | 14:28 | сгорела ПВ ПН-2 | 10 | - | Баня ул Подгорная |
| 11 | 1567 (ЖАЗ) | 23.12.14 | 8:42 | 9:05 | сгорела ПВ ПН-2 | 30 | - | - |
| 12 | 1573 (ЖАЗ) | 24.12.14 | 8:42 | 9:07 | пожар в колокольне Собора ул. Советская, д.2 | - | - | Успенский собор, кафе «Русская изба» |

ЖАЗ – журнал абонентских заявок (низковольтных заявок); ОЖ – оперативный журнал.

Исп. Иванов В.А.