## Лист1
Приложение № 3
Организация ОАО "Кинешемская городская электросеть" ПС Городская 35/6 КВ Дата замера 18.12.2019
Часы | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС"
| Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер
| № 701 |  |  |  |  | № 702 |  |  |  |  | № 703 |  |  |  |  | № 706 |  |  |  |  | № 707
| I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч. |  | I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч. |  | I, A | К акт.сч. = 3600 |  | К реакт.сч. |  | I, A | К акт.сч. = 3600 |  | К реакт.сч. |  | I, A | К акт.сч. = 3600 |  | К реакт.сч.
|  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход
|  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар
0 | 80 | 364.87 |  |  |  | 51 | 234.2 |  |  |  | 110 | 648.18 |  |  |  | 33 | 220.53 |  |  |  | 25 | 194.67
1 | 60 | 365.02 | 720 |  |  | 48 | 234.3 | 480 |  |  | 95 | 648.46 | 1008 |  |  | 31 | 220.62 | 324 |  |  | 10 | 194.76 | 324
2 | 60 | 365.17 | 720 |  |  | 48 | 234.39 | 432 |  |  | 90 | 648.74 | 1008 |  |  | 30 | 220.71 | 324 |  |  | 5 | 194.83 | 252
3 | 60 | 365.3 | 624 |  |  | 47 | 234.48 | 432 |  |  | 90 | 648.98 | 864 |  |  | 29 | 220.79 | 288 |  |  | 5 | 194.9 | 252
4 | 60 | 365.44 | 672 |  |  | 45 | 234.58 | 480 |  |  | 90 | 649.24 | 936 |  |  | 29 | 220.88 | 324 |  |  | 3 | 194.97 | 252
5 | 70 | 365.57 | 624 |  |  | 49 | 234.67 | 432 |  |  | 95 | 649.5 | 936 |  |  | 28 | 220.96 | 288 |  |  | 3 | 195.04 | 252
6 | 70 | 365.72 | 720 |  |  | 47 | 234.76 | 432 |  |  | 105 | 649.78 | 1008 |  |  | 30 | 221.05 | 324 |  |  | 5 | 195.12 | 288
7 | 80 | 365.88 | 768 |  |  | 55 | 234.86 | 480 |  |  | 120 | 650.09 | 1116 |  |  | 39 | 221.14 | 324 |  |  | 30 | 195.22 | 360
8 | 90 | 366.07 | 912 |  |  | 64 | 234.98 | 576 |  |  | 135 | 650.48 | 1404 |  |  | 40 | 221.26 | 432 |  |  | 50 | 195.35 | 468
9 | 100 | 366.33 | 1248 |  |  | 63 | 235.13 | 720 |  |  | 128 | 650.88 | 1440 |  |  | 43 | 221.38 | 432 |  |  | 55 | 195.51 | 576
10 | 100 | 366.56 | 1104 |  |  | 57 | 235.24 | 528 |  |  | 130 | 651.23 | 1260 |  |  | 40 | 221.49 | 396 |  |  | 55 | 195.66 | 540
11 | 100 | 366.81 | 1200 |  |  | 60 | 235.37 | 624 |  |  | 125 | 651.61 | 1368 |  |  | 40 | 221.6 | 396 |  |  | 55 | 195.81 | 540
12 | 100 | 367.01 | 960 |  |  | 58 | 235.48 | 528 |  |  | 130 | 651.92 | 1116 |  |  | 39 | 221.7 | 360 |  |  | 50 | 195.94 | 468
13 | 100 | 367.29 | 1344 |  |  | 59 | 235.63 | 720 |  |  | 122 | 652.35 | 1548 |  |  | 38 | 221.82 | 432 |  |  | 53 | 196.11 | 612
14 | 95 | 367.47 | 864 |  |  | 55 | 235.72 | 432 |  |  | 125 | 652.62 | 972 |  |  | 38 | 221.9 | 288 |  |  | 52 | 196.22 | 396
15 | 100 | 367.73 | 1248 |  |  | 55 | 235.85 | 624 |  |  | 128 | 653.03 | 1476 |  |  | 38 | 222.03 | 468 |  |  | 58 | 196.38 | 576
16 | 100 | 367.93 | 960 |  |  | 60 | 235.96 | 528 |  |  | 138 | 653.36 | 1188 |  |  | 40 | 222.13 | 360 |  |  | 50 | 196.5 | 432
17 | 100 | 368.15 | 1056 |  |  | 65 | 236.09 | 624 |  |  | 145 | 653.75 | 1404 |  |  | 41 | 222.24 | 396 |  |  | 50 | 196.63 | 468
18 | 100 | 368.38 | 1104 |  |  | 62 | 236.21 | 576 |  |  | 160 | 654.19 | 1584 |  |  | 43 | 222.36 | 432 |  |  | 40 | 196.75 | 432
19 | 95 | 368.7 | 1536 |  |  | 61 | 236.39 | 864 |  |  | 163 | 654.87 | 2448 |  |  | 47 | 222.55 | 684 |  |  | 40 | 196.92 | 612
20 | 90 | 368.9 | 960 |  |  | 60 | 236.5 | 528 |  |  | 160 | 655.28 | 1476 |  |  | 45 | 222.68 | 468 |  |  | 40 | 197.06 | 504
21 | 85 | 369.08 | 864 |  |  | 57 | 236.6 | 480 |  |  | 155 | 655.69 | 1476 |  |  | 43 | 222.79 | 396 |  |  | 40 | 197.14 | 288
22 | 80 | 369.27 | 912 |  |  | 54 | 236.7 | 480 |  |  | 140 | 655.98 | 1044 |  |  | 39 | 222.9 | 396 |  |  | 35 | 197.21 | 252
23 | 80 | 369.45 | 864 |  |  | 52 | 236.8 | 480 |  |  | 125 | 656.33 | 1260 |  |  | 36 | 223 | 360 |  |  | 30 | 197.3 | 324
24 | 70 | 369.6 | 720 |  |  | 50 | 236.9 | 480 |  |  | 110 | 656.76 | 1548 |  |  | 34 | 223.1 | 360 |  |  | 25 | 197.42 | 432
ИТОГО |  |  | 22704 |  |  |  |  | 12960 |  |  |  |  | 30888 |  |  |  |  | 9252 |  |  |  |  | 9900
Часы | Потребитель ООО "Литолия" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Речной порт" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС"
| Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер
| № 708 |  |  |  |  | № 709 |  |  |  |  | № 710 |  |  |  |  | № 711 |  |  |  |  | № 712
| I, A | К акт.сч. = 600 |  | К реакт.сч.= 600 |  | I, A | К акт.сч. = 2400 |  | К реакт.сч.= 2400 |  | I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч.=4800 |  | I, A | К акт.сч. = 3600 |  | К реакт.сч.= 3600 |  | I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч.= 4800
|  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход
|  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар
0 | 1 | 748.96 |  |  |  | 50 | 3072.7 |  | 43.1 |  | 45 | 172.32 |  | 60.08 |  | 0 | 260.22 |  | 172.5 |  | 77 | 209.7 |  | 66.55
1 | 1 | 748.98 | 12 |  |  | 37 | 3072.8 | 240 | 43.1 | 0 | 43 | 172.42 | 480 | 60.14 | 288 | 0 | 260.23 | 24 | 172.5 | 0 | 73 | 209.86 | 768 | 66.62 | 336
2 | 1 | 749 | 12 |  |  | 50 | 3073.1 | 720 | 43.1 | 0 | 50 | 172.52 | 480 | 60.19 | 240 | 0 | 260.23 | 0 | 172.5 | 0 | 70 | 210 | 672 | 66.68 | 288
3 | 1 | 749.01 | 6 |  |  | 43 | 3073.3 | 480 | 43.1 | 0 | 50 | 172.61 | 432 | 60.24 | 240 | 0 | 260.24 | 24 | 172.51 | 24 | 65 | 210.14 | 672 | 66.74 | 288
4 | 1 | 749.03 | 12 |  |  | 50 | 3073.4 | 240 | 43.1 | 0 | 50 | 172.7 | 432 | 60.3 | 288 | 0 | 260.25 | 24 | 172.51 | 0 | 65 | 210.28 | 672 | 66.81 | 336
5 | 1 | 749.05 | 12 |  |  | 45 | 3073.6 | 480 | 43.1 | 0 | 55 | 172.8 | 480 | 60.35 | 240 | 0 | 260.25 | 0 | 172.51 | 0 | 75 | 210.45 | 816 | 66.87 | 288
6 | 1 | 749.07 | 12 |  |  | 50 | 3073.9 | 720 | 43.1 | 0 | 47 | 172.9 | 480 | 60.41 | 288 | 0 | 260.25 | 0 | 172.52 | 24 | 85 | 210.59 | 672 | 66.94 | 336
7 | 1 | 749.08 | 6 |  |  | 25 | 3074 | 240 | 43.1 | 0 | 50 | 173 | 480 | 60.46 | 240 | 3 | 260.26 | 24 | 172.52 | 0 | 100 | 210.77 | 864 | 67 | 288
8 | 1 | 749.11 | 18 |  |  | 45 | 3074.2 | 480 | 43.1 | 0 | 74 | 173.13 | 624 | 60.51 | 240 | 0 | 260.27 | 24 | 172.52 | 0 | 106 | 211.01 | 1152 | 67.06 | 288
9 | 1 | 749.13 | 12 |  |  | 65 | 3074.4 | 480 | 43.1 | 0 | 102 | 173.32 | 912 | 60.57 | 288 | 0 | 260.28 | 24 | 172.52 | 0 | 110 | 211.27 | 1248 | 67.14 | 384
10 | 1 | 749.15 | 12 |  |  | 60 | 3074.6 | 480 | 43.1 | 0 | 123 | 173.54 | 1056 | 60.63 | 288 | 0 | 260.29 | 24 | 172.53 | 24 | 107 | 211.5 | 1104 | 67.21 | 336
11 | 1 | 749.17 | 12 |  |  | 38 | 3074.9 | 720 | 43.1 | 0 | 112 | 173.81 | 1296 | 60.69 | 288 | 0 | 260.29 | 0 | 172.53 | 0 | 98 | 211.73 | 1104 | 67.29 | 384
12 | 1 | 749.19 | 12 |  |  | 53 | 3075.1 | 480 | 43.1 | 0 | 111 | 174.03 | 1056 | 60.74 | 240 | 0 | 260.3 | 24 | 172.53 | 0 | 92 | 211.92 | 912 | 67.35 | 288
13 | 1 | 749.21 | 12 |  |  | 65 | 3075.3 | 480 | 43.1 | 0 | 109 | 174.34 | 1488 | 60.82 | 384 | 0 | 260.31 | 24 | 172.54 | 24 | 99 | 212.17 | 1200 | 67.43 | 384
14 | 1 | 749.23 | 12 |  |  | 56 | 3075.5 | 480 | 43.1 | 0 | 114 | 174.52 | 864 | 60.86 | 192 | 3 | 260.31 | 0 | 172.54 | 0 | 99 | 212.34 | 816 | 67.48 | 240
15 | 1 | 749.25 | 12 |  |  | 37 | 3075.8 | 720 | 43.1 | 0 | 104 | 174.8 | 1344 | 60.93 | 336 | 0 | 260.32 | 24 | 172.54 | 0 | 95 | 212.58 | 1152 | 67.56 | 384
16 | 1 | 749.27 | 12 |  |  | 69 | 3076 | 480 | 43.1 | 0 | 100 | 175.01 | 1008 | 60.99 | 288 | 3 | 260.33 | 24 | 172.54 | 0 | 100 | 212.77 | 912 | 67.63 | 336
17 | 1 | 749.29 | 12 |  |  | 64 | 3076.2 | 480 | 43.1 | 0 | 92 | 175.22 | 1008 | 61.04 | 240 | 0 | 260.33 | 0 | 172.55 | 24 | 107 | 212.99 | 1056 | 67.69 | 288
18 | 1 | 749.31 | 12 |  |  | 60 | 3076.5 | 720 | 43.1 | 0 | 88 | 175.42 | 960 | 61.1 | 288 | 0 | 260.34 | 24 | 172.55 | 0 | 105 | 213.21 | 1056 | 67.76 | 336
19 | 1 | 749.33 | 12 |  |  | 52 | 3076.7 | 480 | 43.1 | 0 | 71 | 175.64 | 1056 | 61.18 | 384 | 0 | 260.35 | 24 | 172.55 | 0 | 107 | 213.55 | 1632 | 67.86 | 480
20 | 1 | 749.35 | 12 |  |  | 51 | 3076.9 | 480 | 43.1 | 0 | 60 | 175.76 | 576 | 61.23 | 240 | 0 | 260.36 | 24 | 172.55 | 0 | 102 | 213.74 | 912 | 67.92 | 288
21 | 1 | 749.37 | 12 |  |  | 50 | 3077.1 | 480 | 43.1 | 0 | 55 | 175.88 | 576 | 61.28 | 240 | 0 | 260.37 | 24 | 172.56 | 24 | 101 | 213.95 | 1008 | 67.98 | 288
22 | 1 | 749.39 | 12 |  |  | 48 | 3077.3 | 480 | 43.1 | 0 | 50 | 175.98 | 480 | 61.33 | 240 | 0 | 260.37 | 0 | 172.56 | 0 | 92 | 214.1 | 720 | 68.09 | 528
23 | 1 | 749.41 | 12 |  |  | 48 | 3077.5 | 480 | 43.1 | 0 | 50 | 176.09 | 528 | 61.38 | 240 | 0 | 260.38 | 24 | 172.56 | 0 | 85 | 214.3 | 960 | 68.12 | 144
24 | 1 | 749.43 | 12 |  |  | 45 | 3077.6 | 240 | 43.1 | 0 | 45 | 176.19 | 480 | 61.43 | 240 | 0 | 260.38 | 0 | 172.57 | 24 | 78 | 214.47 | 816 | 68.16 | 192
ИТОГО |  |  | 282 |  |  |  |  | 11760 |  | 0 |  |  | 18576 |  | 6480 |  |  | 384 |  | 168 |  |  | 22896 |  | 7728
Часы | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" |  |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС"
| Присоединение: фидер |  |  |  |  | Присоединение: фидер
| № 713 |  |  |  |  | № 714
| I, A | К акт.сч. = 2400 |  | К реакт.сч.= 2400 |  | I, A | К акт.сч. = 4800 |  | К реакт.сч.= 4800
|  | Показ. | Расход | Показ. | Расход |  | Показ. | Расход | Показ. | Расход
|  | сч-ка | квт | сч-ка | квар |  | сч-ка | квт | сч-ка | квар
0 | 0 | 20.78 |  | 8.01 |  | 37 | 98.94 |  | 40.48
1 | 0 | 20.78 | 0 | 8.01 | 0 | 36 | 99.01 | 336 | 40.52 | 192
2 | 0 | 20.78 | 0 | 8.01 | 0 | 37 | 99.09 | 384 | 40.57 | 240
3 | 0 | 20.78 | 0 | 8.01 | 0 | 37 | 99.16 | 336 | 40.61 | 192
4 | 0 | 20.78 | 0 | 8.01 | 0 | 36 | 99.23 | 336 | 40.66 | 240
5 | 0 | 20.78 | 0 | 8.01 | 0 | 36 | 99.31 | 384 | 40.71 | 240
6 | 0 | 20.78 | 0 | 8.01 | 0 | 42 | 99.38 | 336 | 40.75 | 192
7 | 0 | 20.78 | 0 | 8.01 | 0 | 46 | 99.47 | 432 | 40.79 | 192
8 | 0 | 20.78 | 0 | 8.01 | 0 | 56 | 99.57 | 480 | 40.84 | 240
9 | 0 | 20.78 | 0 | 8.01 | 0 | 79 | 99.73 | 768 | 40.89 | 240
10 | 0 | 20.78 | 0 | 8.01 | 0 | 85 | 99.93 | 960 | 40.95 | 288
11 | 0 | 20.78 | 0 | 8.01 | 0 | 86 | 100.13 | 960 | 41 | 240
12 | 0 | 20.78 | 0 | 8.01 | 0 | 91 | 100.3 | 816 | 41.05 | 240
13 | 0 | 20.78 | 0 | 8.01 | 0 | 85 | 100.56 | 1248 | 41.13 | 384
14 | 0 | 20.78 | 0 | 8.01 | 0 | 87 | 100.68 | 576 | 41.16 | 144
15 | 0 | 20.78 | 0 | 8.01 | 0 | 82 | 100.9 | 1056 | 41.23 | 336
16 | 0 | 20.78 | 0 | 8.01 | 0 | 80 | 101.06 | 768 | 41.28 | 240
17 | 0 | 20.78 | 0 | 8.01 | 0 | 74 | 101.23 | 816 | 41.33 | 240
18 | 0 | 20.78 | 0 | 8.01 | 0 | 61 | 101.38 | 720 | 41.38 | 240
19 | 0 | 20.78 | 0 | 8.01 | 0 | 48 | 101.56 | 864 | 41.46 | 384
20 | 0 | 20.78 | 0 | 8.01 | 0 | 46 | 101.64 | 384 | 41.5 | 192
21 | 0 | 20.78 | 0 | 8.01 | 0 | 44 | 101.72 | 384 | 41.53 | 144
22 | 0 | 20.78 | 0 | 8.01 | 0 | 45 | 101.79 | 336 | 41.58 | 240
23 | 0 | 20.78 | 0 | 8.01 | 0 | 45 | 101.87 | 384 | 41.62 | 192
24 | 0 | 20.78 | 0 | 8.01 | 0 | 46 | 101.94 | 336 | 41.66 | 192
ИТОГО |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 14400 |  | 5664
Генеральный директор Сироткин С.Л. Подпись ___________________ МП
Исполнитель Елистратов Николай Валентинович тел. 56759
Приложение № 4
Организация ОАО "Кинешемская городская электросеть" ПС Городская 35/6 КВ Дата замера 18.12.2019
Часы | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка |  | Суммарная нагрузка
| по ПС |  | по фидерам |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю |  | по потребителю
[5 empty] | 701 ГЭС |  | 702 ГЭС |  | 703 ГЭС |  | 706 ГЭС |  | 707 ГЭС |  | 708 ЛИТОЛИЯ |  | 709 ГЭС |  | 710 ГЭС |  | 711 РЕЧНОЙ ПОРТ |  | 712 ГЭС |  | 713 ГЭС |  | 714 ГЭС
| Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар | Р, КВт | Q, Квар
0
1 | 5040 | 2160 | 4716 | 816 | 720 |  | 480 |  | 1008 |  | 324 |  | 324 |  | 12 |  | 240 | 0 | 480 | 288 | 24 | 0 | 768 | 336 | 0 | 0 | 336 | 192
2 | 5040 | 2160 | 5004 | 768 | 720 |  | 432 |  | 1008 |  | 324 |  | 252 |  | 12 |  | 720 | 0 | 480 | 240 | 0 | 0 | 672 | 288 | 0 | 0 | 384 | 240
3 | 4320 | 2520 | 4410 | 744 | 624 |  | 432 |  | 864 |  | 288 |  | 252 |  | 6 |  | 480 | 0 | 432 | 240 | 24 | 24 | 672 | 288 | 0 | 0 | 336 | 192
4 | 4320 | 2160 | 4380 | 864 | 672 |  | 480 |  | 936 |  | 324 |  | 252 |  | 12 |  | 240 | 0 | 432 | 288 | 24 | 0 | 672 | 336 | 0 | 0 | 336 | 240
5 | 5040 | 2160 | 4704 | 768 | 624 |  | 432 |  | 936 |  | 288 |  | 252 |  | 12 |  | 480 | 0 | 480 | 240 | 0 | 0 | 816 | 288 | 0 | 0 | 384 | 240
6 | 4320 | 2160 | 4992 | 840 | 720 |  | 432 |  | 1008 |  | 324 |  | 288 |  | 12 |  | 720 | 0 | 480 | 288 | 0 | 24 | 672 | 336 | 0 | 0 | 336 | 192
7 | 5760 | 2160 | 5094 | 720 | 768 |  | 480 |  | 1116 |  | 324 |  | 360 |  | 6 |  | 240 | 0 | 480 | 240 | 24 | 0 | 864 | 288 | 0 | 0 | 432 | 192
8 | 6480 | 2160 | 6570 | 768 | 912 |  | 576 |  | 1404 |  | 432 |  | 468 |  | 18 |  | 480 | 0 | 624 | 240 | 24 | 0 | 1152 | 288 | 0 | 0 | 480 | 240
9 | 7200 | 2880 | 7860 | 912 | 1248 |  | 720 |  | 1440 |  | 432 |  | 576 |  | 12 |  | 480 | 0 | 912 | 288 | 24 | 0 | 1248 | 384 | 0 | 0 | 768 | 240
10 | 7920 | 2880 | 7464 | 936 | 1104 |  | 528 |  | 1260 |  | 396 |  | 540 |  | 12 |  | 480 | 0 | 1056 | 288 | 24 | 24 | 1104 | 336 | 0 | 0 | 960 | 288
11 | 8640 | 2520 | 8220 | 912 | 1200 |  | 624 |  | 1368 |  | 396 |  | 540 |  | 12 |  | 720 | 0 | 1296 | 288 | 0 | 0 | 1104 | 384 | 0 | 0 | 960 | 240
12 | 6480 | 2160 | 6732 | 768 | 960 |  | 528 |  | 1116 |  | 360 |  | 468 |  | 12 |  | 480 | 0 | 1056 | 240 | 24 | 0 | 912 | 288 | 0 | 0 | 816 | 240
13 | 9360 | 3240 | 9108 | 1176 | 1344 |  | 720 |  | 1548 |  | 432 |  | 612 |  | 12 |  | 480 | 0 | 1488 | 384 | 24 | 24 | 1200 | 384 | 0 | 0 | 1248 | 384
14 | 5760 | 1800 | 5700 | 576 | 864 |  | 432 |  | 972 |  | 288 |  | 396 |  | 12 |  | 480 | 0 | 864 | 192 | 0 | 0 | 816 | 240 | 0 | 0 | 576 | 144
15 | 7920 | 3240 | 8700 | 1056 | 1248 |  | 624 |  | 1476 |  | 468 |  | 576 |  | 12 |  | 720 | 0 | 1344 | 336 | 24 | 0 | 1152 | 384 | 0 | 0 | 1056 | 336
16 | 6480 | 2160 | 6672 | 864 | 960 |  | 528 |  | 1188 |  | 360 |  | 432 |  | 12 |  | 480 | 0 | 1008 | 288 | 24 | 0 | 912 | 336 | 0 | 0 | 768 | 240
17 | 7920 | 2160 | 7320 | 792 | 1056 |  | 624 |  | 1404 |  | 396 |  | 468 |  | 12 |  | 480 | 0 | 1008 | 240 | 0 | 24 | 1056 | 288 | 0 | 0 | 816 | 240
18 | 7920 | 2880 | 7620 | 864 | 1104 |  | 576 |  | 1584 |  | 432 |  | 432 |  | 12 |  | 720 | 0 | 960 | 288 | 24 | 0 | 1056 | 336 | 0 | 0 | 720 | 240
19 | 10800 | 3240 | 10212 | 1248 | 1536 |  | 864 |  | 2448 |  | 684 |  | 612 |  | 12 |  | 480 | 0 | 1056 | 384 | 24 | 0 | 1632 | 480 | 0 | 0 | 864 | 384
20 | 6120 | 1980 | 6324 | 720 | 960 |  | 528 |  | 1476 |  | 468 |  | 504 |  | 12 |  | 480 | 0 | 576 | 240 | 24 | 0 | 912 | 288 | 0 | 0 | 384 | 192
21 | 5400 | 1980 | 5988 | 696 | 864 |  | 480 |  | 1476 |  | 396 |  | 288 |  | 12 |  | 480 | 0 | 576 | 240 | 24 | 24 | 1008 | 288 | 0 | 0 | 384 | 144
22 | 6120 | 2340 | 5112 | 1008 | 912 |  | 480 |  | 1044 |  | 396 |  | 252 |  | 12 |  | 480 | 0 | 480 | 240 | 0 | 0 | 720 | 528 | 0 | 0 | 336 | 240
23 | 5400 | 2340 | 5676 | 576 | 864 |  | 480 |  | 1260 |  | 360 |  | 324 |  | 12 |  | 480 | 0 | 528 | 240 | 24 | 0 | 960 | 144 | 0 | 0 | 384 | 192
24 | 5040 | 2160 | 5424 | 648 | 720 |  | 480 |  | 1548 |  | 360 |  | 432 |  | 12 |  | 240 | 0 | 480 | 240 | 0 | 24 | 816 | 192 | 0 | 0 | 336 | 192
ИТОГО | 154800 | 57600 | 154002 | 20040 | 22704 |  | 12960 |  | 30888 |  | 9252 |  | 9900 |  | 282 |  | 11760 | 0 | 18576 | 6480 | 384 | 168 | 22896 | 7728 | 0 | 0 | 14400 | 5664
Генеральный директор Сироткин С.Л. Подпись ____________________ МП
Исполнитель Елистратов Николай Валентинович тел. 56759