## Лист1
Приложение № 1
Организация ОАО "Кинешемская городская электросеть" ПС Городская 35/6 КВ Дата замера 18.12.2019
Часы | Напряжение |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская горэлектросеть" | [8 empty] | Потребитель ОАО "Кинешемская горэлектросеть"
[5 empty] | Присоединение: трансформатор № 1 | [8 empty] | Присоединение: трансформатор № 2
[5 empty] | Сторона 35 КВ |  | Сторона 6 КВ | [6 empty] | Сторона 35 КВ |  | Сторона 6 КВ
| 35 КВ |  | 6 КВ |  | Полож-е | I, A | I, A | Р, КВт | Q, Квар | Показ. | Расход | Показ. | Расход | Полож-е | I, A | I, A | Р, КВт | Q, Квар | Показ. | Расход | Показ. | Расход
| 1сш | 2 сш | 1 сш | 2 сш | ПБВ |  |  |  |  | сч-ка | КВт | сч-ка | КВар | ПБВ |  |  |  |  | сч-ка | КВт | сч-ка | КВар
0 | 37 | 37 | 6.3 | 6.35 | 0 | 31.4 | 190 |  |  | 4541.68 |  | 1921.88 |  | 0.015 | 58 | 330 |  |  | 5141.96 |  | 2248.92
1 | 37.1 | 37 | 6.35 | 6.35 | 0 | 29.5 | 176 | 2160 | 720 | 4541.8 | 2160 | 1921.92 | 720 | 0.015 | 55.5 | 310 | 2880 | 1440 | 5142.12 | 2880 | 2249 | 1440 | 5040 | 2160
2 | 37 | 37 | 6.35 | 6.35 | 0 | 31 | 160 | 1440 | 720 | 4541.88 | 1440 | 1921.96 | 720 | 0.015 | 54 | 295 | 3600 | 1440 | 5142.32 | 3600 | 2249.08 | 1440 | 5040 | 2160
3 | 37.1 | 37 | 6.4 | 6.35 | 0 | 29 | 160 | 1440 | 1080 | 4541.96 | 1440 | 1922.02 | 1080 | 0.015 | 52.5 | 300 | 2880 | 1440 | 5142.48 | 2880 | 2249.16 | 1440 | 4320 | 2520
4 | 37.1 | 37 | 6.35 | 6.35 | 0 | 29.1 | 164 | 1440 | 720 | 4542.04 | 1440 | 1922.06 | 720 | 0.015 | 51.5 | 290 | 2880 | 1440 | 5142.64 | 2880 | 2249.24 | 1440 | 4320 | 2160
5 | 37 | 36.9 | 6.35 | 6.35 | 0 | 32.6 | 170 | 2160 | 720 | 4542.16 | 2160 | 1922.1 | 720 | 0.015 | 54.1 | 295 | 2880 | 1440 | 5142.8 | 2880 | 2249.32 | 1440 | 5040 | 2160
6 | 36.8 | 36.7 | 6.35 | 6.35 | 0 | 31.3 | 190 | 1440 | 720 | 4542.24 | 1440 | 1922.14 | 720 | 0.015 | 58.7 | 325 | 2880 | 1440 | 5142.96 | 2880 | 2249.4 | 1440 | 4320 | 2160
7 | 36.7 | 36.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 31.2 | 170 | 2160 | 720 | 4542.36 | 2160 | 1922.18 | 720 | 0.015 | 68.4 | 375 | 3600 | 1440 | 5143.16 | 3600 | 2249.48 | 1440 | 5760 | 2160
8 | 36.6 | 36.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 40.9 | 220 | 2160 | 720 | 4542.48 | 2160 | 1922.22 | 720 | 0.015 | 77 | 425 | 4320 | 1440 | 5143.4 | 4320 | 2249.56 | 1440 | 6480 | 2160
9 | 36.3 | 36.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 46.5 | 260 | 2160 | 1080 | 4542.6 | 2160 | 1922.28 | 1080 | 0.015 | 83.4 | 460 | 5040 | 1800 | 5143.68 | 5040 | 2249.66 | 1800 | 7200 | 2880
10 | 36.3 | 36.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 49.2 | 275 | 2880 | 1080 | 4542.76 | 2880 | 1922.34 | 1080 | 0.015 | 84.5 | 465 | 5040 | 1800 | 5143.96 | 5040 | 2249.76 | 1800 | 7920 | 2880
11 | 36.3 | 36.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 45.1 | 273 | 3600 | 720 | 4542.96 | 3600 | 1922.38 | 720 | 0.015 | 81.9 | 473 | 5040 | 1800 | 5144.24 | 5040 | 2249.86 | 1800 | 8640 | 2520
12 | 36.4 | 36.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 46.2 | 260 | 2160 | 720 | 4543.08 | 2160 | 1922.42 | 720 | 0.015 | 83.3 | 460 | 4320 | 1440 | 5144.48 | 4320 | 2249.94 | 1440 | 6480 | 2160
13 | 36.3 | 36.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 47 | 255 | 3600 | 1080 | 4543.28 | 3600 | 1922.48 | 1080 | 0.015 | 82.6 | 460 | 5760 | 2160 | 5144.8 | 5760 | 2250.06 | 2160 | 9360 | 3240
14 | 36.3 | 36.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 47.1 | 262 | 2160 | 720 | 4543.4 | 2160 | 1922.52 | 720 | 0.015 | 82.9 | 464 | 3600 | 1080 | 5145 | 3600 | 2250.12 | 1080 | 5760 | 1800
15 | 36.4 | 36.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 41.7 | 264 | 2880 | 1080 | 4543.56 | 2880 | 1922.58 | 1080 | 0.015 | 81.9 | 454 | 5040 | 2160 | 5145.28 | 5040 | 2250.24 | 2160 | 7920 | 3240
16 | 36.4 | 36.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 47.7 | 280 | 2160 | 720 | 4543.68 | 2160 | 1922.62 | 720 | 0.015 | 83 | 464 | 4320 | 1440 | 5145.52 | 4320 | 2250.32 | 1440 | 6480 | 2160
17 | 36.5 | 36.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 45.3 | 269 | 2880 | 720 | 4543.84 | 2880 | 1922.66 | 720 | 0.015 | 83 | 480 | 5040 | 1440 | 5145.8 | 5040 | 2250.4 | 1440 | 7920 | 2160
18 | 36.5 | 36.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 42.3 | 240 | 2880 | 1080 | 4544 | 2880 | 1922.72 | 1080 | 0.015 | 83.6 | 470 | 5040 | 1800 | 5146.08 | 5040 | 2250.5 | 1800 | 7920 | 2880
19 | 36.7 | 36.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 39 | 225 | 3600 | 1080 | 4544.2 | 3600 | 1922.78 | 1080 | 0.015 | 80.6 | 462 | 7200 | 2160 | 5146.48 | 7200 | 2250.62 | 2160 | 10800 | 3240
20 | 36.5 | 36.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 38.6 | 220 | 1980 | 720 | 4544.31 | 1980 | 1922.82 | 720 | 0.015 | 79.1 | 445 | 4140 | 1260 | 5146.71 | 4140 | 2250.69 | 1260 | 6120 | 1980
21 | 36.4 | 36.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 38.1 | 215 | 1620 | 720 | 4544.4 | 1620 | 1922.86 | 720 | 0.015 | 77.3 | 435 | 3780 | 1260 | 5146.92 | 3780 | 2250.76 | 1260 | 5400 | 1980
22 | 36.5 | 36.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 37.1 | 200 | 1980 | 900 | 4544.51 | 1980 | 1922.91 | 900 | 0.015 | 71.1 | 400 | 4140 | 1440 | 5147.15 | 4140 | 2250.84 | 1440 | 6120 | 2340
23 | 36.6 | 36.4 | 6.35 | 6.35 | 0 | 34.3 | 190 | 1980 | 900 | 4544.62 | 1980 | 1922.96 | 900 | 0.015 | 65.2 | 370 | 3420 | 1440 | 5147.34 | 3420 | 2250.92 | 1440 | 5400 | 2340
24 | 36.7 | 36.6 | 6.35 | 6.35 | 0 | 32.5 | 180 | 1800 | 720 | 4544.72 | 1800 | 1923 | 720 | 0.015 | 58.1 | 330 | 3240 | 1440 | 5147.52 | 3240 | 2251 | 1440 | 5040 | 2160
ИТОГО | [10 empty] | 54720 |  | 20160 | [6 empty] | 100080 |  | 37440
Генеральный директор Сироткин С.Л. Подпись _____________________ МП
Исполнитель Елистратов Николай Валентинович тел. 56759