Приложение №7 к единым стандартамкачества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.

1.Общая информация о сетевой организации

1.3 Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации.

| Наименование | Протяженность,км/количество шт. на 01.01.2016г. | Протяженность,км/количество шт. на 01.01.2017г. | Динамика |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-35 кВ | 4,3 | 4,3 | 0% |
| ВЛ-6 кВ | 16,016 | 16,006 | 0,06% |
| ВЛ-0,4 кВ | 321,986 | 330,116 | 2,5% |
| КЛ-6 кВ | 103,431 | 103,718 | 0,28% |
| КЛ-0,4 кВ | 52,242 | 52,242 | 0% |
| ПС 35/6 кВ | 1 | 1 | 0% |
| ТП 6/0,4 кВ | 125 | 125 | 0% |

1.4.Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации

| Наименование | На 01.01.2016г.(%) | На 01.01.2017г.(%) | Динамика |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-35 кВ | 47,5 | 57,50 | Увеличение на 10% |
| ВЛ-6 кВ | 99,76 | 99,35 | Снижение на 0,41% |
| ВЛ-0,4 кВ | 91,71 | 90,85 | Снижение на 0,86% |
| КЛ-6 кВ | 84,56 | 83,96 | Снижение на 0,60% |
| КЛ-0,4 кВ | 90,97 | 89,06 | Снижение на 1,90% |
| ПС 35/6 кВ | 35,73 | 40,24 | Увеличение на 4,52% |
| ТП 6/0,4 кВ | 98,04 | 97,90 | Снижение на 0,15% |