## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за МАЙ 2023 года
АО "Кинешемская ГЭС"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
44 | АО "Кинешемская ГЭС" | КЛ | КЛ-6кВ РП-3 - ТП-104 | 6 (6,3) | 2023-05-03 07:20 | 2023-05-03 08:47 | В | 1.45 | 165 | 0 | 300
45 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-26 ф.2 | 0.38 | 2023-05-05 08:16 | 2023-05-05 13:09 | П | 4.88 | 37 | 0 | 20
46 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-88 | 6 (6,3) | 2023-05-18 13:40 | 2023-05-18 14:30 | П | 0.83 | 80 | 0 | 30
47 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-93 | 6 (6,3) | 2023-05-24 10:10 | 2023-05-24 13:50 | П | 3.67 | 8 | 0 | 150
48 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-89 | 6 (6,3) | 2023-05-25 08:55 | 2023-05-25 11:50 | П | 2.92 | 325 | 0 | 70
49 | АО "Кинешемская ГЭС" | КЛ | КЛ-6кВ ф.623 ПС "Электроконтакт" | 6 (6,3) | 2023-05-28 20:37 | 2023-05-28 21:01 | В | 0.4 | 14 | 2 | 200
50 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-32 ф.5 | 0.38 | 2023-05-29 21:50 | 2023-05-29 23:20 | В | 1.5 | 50 | 0 | 15